## Лист1
Организация: ГБУ "Жилищник района ХХХ"
Участок:
Затраты на расходные материалы за апрель - июнь 2015 года [27 домов]
[11 empty] | Начало | 01.04.2015 | 01.04.2015
[11 empty] | Конец | 30.06.2015 | 30.06.2015
| 2. Вид работ: | 1. Уборка территории
Код раздела наряда | Описание работ и условий производства | № ед. норм и расценок | Коли-чество работ | Единица измерения | Колич. работ | Колич. чел/дн | Расходные материалы | Шифр мате-риала | Единица измерения материала | Норматив. затраты на 1ед.измер. работы | Расход | Расценка | Сумма затрат без НДС | Сумма затрат с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.1 | в домах с лифтами и мусоропроводом | 7.1.1.4. | 13795.31 | 100 кв.м | 137.95 | 2047 | [6 empty] | 25376.12 | 29943.84
[5 empty] | 130.67 | 1554 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.1 | 322.327 | 74.6 | 24045.56 | 28373.78
1.10 | Влажная протирка дверных полотен на лестничных клетках | 6.1.3. | 1969.6 | 100 кв.м | 19.7 | 20 | [6 empty] | 828.53 | 977.67
[5 empty] | 19.7 | 18 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.1 | 1.9696 | 74.6 | 146.96 | 173.42
[5 empty] | 19.7 | 18 | Моющее средство | 1-1-1065 | кг. | 0.2 | 3.9392 | 173.02 | 681.57 | 804.25
1.11 | подоконников | 7.1.5.2. | 359.72 | 100 кв.м | 3.6 | 20 | [6 empty] | 232.15 | 273.94
[5 empty] | 3.6 | 19 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.1 | 0.35972 | 74.6 | 26.85 | 31.69
[5 empty] | 3.6 | 19 | Мыло жидкое (мыловар) | 1-1-659 | кг. | 0.2 | 0.71944 | 285.39 | 205.3 | 242.25
1.12 | Влажная протирка оконных решеток | 6.1.2. | 102.4 | 100 кв.м | 1.02 | 4 | [6 empty] | 43.07 | 50.84
[5 empty] | 1.02 | 3 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.1 | 0.1024 | 74.6 | 7.64 | 9.02
[5 empty] | 1.02 | 3 | Моющее средство | 1-1-1065 | кг. | 0.2 | 0.2048 | 173.02 | 35.43 | 41.82
1.13 | чердачных лестниц | 7.1.5.7. | 188.24 | 100 кв.м | 1.88 | 8 | [6 empty] | 121.46 | 143.33
[5 empty] | 1.88 | 8 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.1 | 0.18824 | 74.6 | 14.05 | 16.58
[5 empty] | 1.88 | 8 | Мыло жидкое (мыловар) | 1-1-659 | кг. | 0.2 | 0.37648 | 285.39 | 107.41 | 126.75
1.14 | шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 7.1.5.6. | 1359.16 | 100 кв.м | 13.59 | 21 | [6 empty] | 877.18 | 1035.06
[5 empty] | 13.59 | 21 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.1 | 1.3592 | 74.6 | 101.41 | 119.65
[5 empty] | 13.59 | 21 | Мыло жидкое (мыловар) | 1-1-659 | кг. | 0.2 | 2.7183 | 285.39 | 775.77 | 915.41
1.15 | отопительных приборов | 7.1.5.4. | 397.5 | 100 кв.м | 3.98 | 21 | [6 empty] | 226.4 | 267.18
[5 empty] | 3.98 | 20 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.1 | 0.3975 | 74.6 | 29.65 | 35.01
[5 empty] | 3.45 | 19 | Мыло жидкое (мыловар) | 1-1-659 | кг. | 0.2 | 0.6894 | 285.39 | 196.75 | 232.17
1.17 | почтовых ящиков | 7.1.5.5. | 583.56 | 100 кв.м | 5.84 | 21 | [6 empty] | 376.63 | 444.44
[5 empty] | 5.84 | 21 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.1 | 0.58356 | 74.6 | 43.53 | 51.38
[5 empty] | 5.84 | 21 | Мыло жидкое (мыловар) | 1-1-659 | кг. | 0.2 | 1.1671 | 285.39 | 333.1 | 393.06
1.2 | в домах с лифтами и мусоропроводом | 7.1.2.4. | 53543.22 | 100 кв.м | 535.43 | 351 | [6 empty] | 17308.71 | 20424.29
[5 empty] | 535.43 | 273 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.1 | 232.0206 | 74.6 | 17308.71 | 20424.29
1.23.1. | Уборка мусороприемной камеры с помощью шланга | 9.1.4. | 2744.43 | 10 м кв. | 274.44 | 2457 | [6 empty] | 57882.15 | 68301
[5 empty] | 274.44 | 1911 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.005 | 41.6239 | 74.6 | 3105.17 | 3664.12
[5 empty] | 31.64 | 455 | Мыло жидкое (мыловар) | 1-1-659 | кг. | 0.2 | 191.9372 | 285.39 | 54776.98 | 64636.88
1.23.2. | стен, дверей кабины лифта | 7.1.5.8. | 2086.26 | 100 кв.м | 20.86 | 162 | [6 empty] | 498.51 | 588.34
[5 empty] | 20.86 | 126 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.1 | 4.1725 | 74.6 | 311.25 | 367.38
[5 empty] | 3.86 | 18 | Ткань (рулон) | 542 | кг. | 0.15 | 1.1574 | 161.79 | 187.26 | 220.96
1.3 | места перед загрузочным клапаном мусоропроводов | 7.1.6.1. | 2806.8 | 100 кв.м | 28.07 | 1998 | [6 empty] | 5164.9 | 6094.54
[5 empty] | 28.07 | 1554 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.1 | 69.2344 | 74.6 | 5164.9 | 6094.54
1.4 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 9.1.5. | 1548 | 10 клапанов | 154.8 | 351 | [6 empty] | 5004.14 | 5904.81
[5 empty] | 154.8 | 273 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.1 | 67.08 | 74.6 | 5004.14 | 5904.81
1.5 | Мытье пола кабины лифта с периодической сменой воды или моющего раствора | 7.1.8. | 333.54 | 100 кв.м | 3.34 | 1998 | [6 empty] | 1641.88 | 1937.45
[5 empty] | 3.27 | 1529 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.2 | 16.1096 | 74.6 | 1201.81 | 1418.17
[5 empty] | 0.54 | 250 | Ткань (рулон) | 542 | кг. | 0.2 | 2.72 | 161.79 | 440.07 | 519.28
1.6 | Очистка металлической решетки и приямка | 7.1.9. | 61 | 1 приямок | 61 | 50 | [6 empty] | 99.66 | 117.59
[5 empty] | 61 | 42 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.0025 | 0.645 | 74.6 | 48.14 | 56.8
[5 empty] | 61 | 42 | Мыло жидкое (мыловар) | 1-1-659 | кг. | 0.0007 | 0.1806 | 285.39 | 51.52 | 60.79
[5 empty] | 7.28 | 49 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.1 | 17.836 | 74.6 | 1330.56 | 1570.06
1.6.1 | в домах с лифтами и мусоропроводом | 7.1.3.4. | 12339.31 | 100 кв.м | 123.39 | 79 | [6 empty] | 2842.37 | 3354
[5 empty] | 123.39 | 61 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.2 | 24.6786 | 74.6 | 1840.96 | 2172.31
[5 empty] | 3.64 | 1 | Мыло жидкое (мыловар) | 1-1-659 | кг. | 0.2 | 0.728 | 285.39 | 207.76 | 245.16
[5 empty] | 24.53 | 12 | Ткань (рулон) | 542 | кг. | 0.2 | 4.9055 | 161.79 | 793.65 | 936.53
1.6.2 | в домах с лифтами и мусоропроводом | 7.1.4.4. | 53543.22 | 100 кв.м | 535.43 | 81 | [6 empty] | 11605.95 | 13694.98
[5 empty] | 519.05 | 62 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.2 | 103.8104 | 74.6 | 7744.25 | 9138.19
[5 empty] | 119.34 | 13 | Ткань (рулон) | 542 | куб. | 0.2 | 23.8686 | 161.79 | 3861.7 | 4556.79
1.7 | Мытье окон | 6.1.1. | 2561.8 | 100 кв.м | 25.62 | 22 | [6 empty] | 1507.46 | 1778.79
[5 empty] | 25.62 | 22 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.1 | 2.5618 | 74.6 | 191.1 | 225.48
[5 empty] | 25.62 | 22 | Моющее средство | 1-1-1065 | кг. | 0.2 | 5.1236 | 173.02 | 886.52 | 1046.1
[5 empty] | 13.85 | 10 | Ткань (рулон) | 542 | кг. | 0.15 | 2.6568 | 161.79 | 429.84 | 507.21
1.8 | стен на лестничных клетках | 7.1.5.1. | 54638 | 100 кв.м | 546.38 | 19 | [6 empty] | 35262.27 | 41609.5
[5 empty] | 546.38 | 19 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.1 | 54.638 | 74.6 | 4075.99 | 4809.68
[5 empty] | 546.38 | 19 | Мыло жидкое (мыловар) | 1-1-659 | кг. | 0.2 | 109.276 | 285.39 | 31186.28 | 36799.82
1.9 | плафонов на лестничных клетках | 7.1.5.3. | 4036 | 100 шт. | 40.36 | 21 | [6 empty] | 2604.77 | 3073.63
[5 empty] | 40.36 | 21 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.1 | 4.036 | 74.6 | 301.1 | 355.3
[5 empty] | 40.36 | 21 | Мыло жидкое (мыловар) | 1-1-659 | кг. | 0.2 | 8.072 | 285.39 | 2303.67 | 2718.33
13.3. | Смена замка почтового ящика | 7.2.3. | 13 | 1 прибор | 13 | 6 | [6 empty] | 230.48 | 271.96
[5 empty] | 4 | 2 | Замок почтовый "Кугур" | 464 | штук | 1 | 4 | 28.81 | 115.24 | 135.98
[5 empty] | 4 | 2 | Запирающее устройство марки ЗР2 с цинковым напылением | 8-1-13 | штук | 1 | 4 | 28.81 | 115.24 | 135.98
13.3. | Демонтаж установка ящиков почтовых шестисекционных стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток | 40.3.2. | 16 | 1 ящик | 16 | 7 | [6 empty] | 1187.29 | 1401
[5 empty] | 2 | 1 | Саморезы острые "Метизный Двор" 3,5*16, 3,5*19 потай-крест №2, частый шаг | 180 | кг. | 7e-05 | 0.00014 | 139.8 | 0.02 | 0.02
[5 empty] | 1 | 1 | Шкафы почтовые абонентские антивандальные, марка КП-6 | 9 | штук | 1 | 1 | 1186.44 | 1186.44 | 1400
[5 empty] | 3 | 1 | Саморезы "Метизный Двор" 3,5*41, 3,5*51, 4,2*70 в ассортименте | 179 | кг. | 7e-05 | 0.006 | 138.98 | 0.83 | 0.98
4.1.1.2. | Заделка вентиляционного продуха сеткой с помощью поршневого пистолета | 10.4. | 11 | 1 вент. продух | 11 | 3 | [6 empty] | 92.59 | 109.25
[5 empty] | 8 | 2 | Сетка в рамках | 5256881000 | кв.м | 0.037636 | 0.30109 | 181.92 | 54.78 | 64.64
[5 empty] | 3 | 1 | Сетка сварная 10*10*1,2 мм | 197 | кв.м | 0.037636 | 0.11291 | 149.17 | 16.84 | 19.87
[5 empty] | 3 | 1 | Саморезы острые "Метизный Двор" 3,5*16, 3,5*19 потай-крест №2, частый шаг | 180 | кг. | 0.05 | 0.15 | 139.8 | 20.97 | 24.74
4.1.1.3. | Ремонт штукатурки гладких фасадов отдельными местами | 2.3.1. | 2.8 | 1 кв.м отремонтированной поверхности | 2.8 | 1 | [6 empty] | 0.29 | 0.34
[5 empty] | 2.8 | 1 | Сухая смесь | 363 | т. | 0.006048 | 0.016934 | 4.1 | 0.07 | 0.08
[5 empty] | 2.8 | 1 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.0010584 | 0.0029635 | 74.6 | 0.22 | 0.26
4.1.1.4. | Установка замка | 7.2.2. | 2 | 1 прибор | 2 | 1 | [6 empty] | 57.62 | 67.99
[5 empty] | 2 | 1 | Запирающее устройство марки ЗР2 с цинковым напылением | 8-1-13 | штук | 1 | 2 | 28.81 | 57.62 | 67.99
4.1.1.4. | Смена накладного замка с язычком | 4.10. | 12 | 1 прибор | 12 | 2 | [6 empty] | 1067.82 | 1260.03
[5 empty] | 6 | 1 | Замок навесной 75 мм | 537 | штук | 1 | 6 | 177.97 | 1067.82 | 1260.03
4.2.3. | Окраска фасадов, высотой до 2-х этажей (не более 3-х метров) | 2.3.5. | 1639.4 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 1639.4 | 18 | [6 empty] | 25.93 | 30.61
4.2.3. | Улучшенная клеевая краска потолков кистью | 7.3.2. | 36.6 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 36.6 | 1 | [6 empty] | 161.39 | 190.44
[5 empty] | 36.6 | 1 | Мыло жидкое (мыловар) | 1-1-659 | кг. | 0.01545 | 0.56547 | 285.39 | 161.39 | 190.44
[5 empty] | 240 | 1 | Сурик железный (красно-коричневый) | 344 | т. | 0.001113 | 0.26712 | 48.64 | 12.99 | 15.33
[5 empty] | 20 | 1 | Краска ПФ-115 серая | 348 | т. | 0.001113 | 0.02226 | 41.89 | 0.93 | 1.1
[5 empty] | 28 | 2 | Краска ВД-АК-1180 фасасдная белая | 606 | т. | 0.001113 | 0.031164 | 67.2 | 2.1 | 2.48
[5 empty] | 3 | 1 | Краска ПФ-115 серая | 348 | т. | 0.001113 | 0.003339 | 41.89 | 0.14 | 0.17
[5 empty] | 180.4 | 2 | Сурик железный (красно-коричневый) | 344 | т. | 0.001113 | 0.20079 | 48.64 | 9.77 | 11.53
4.2.7. | Смена лампы накаливания короба домового знака или уличного указателя | 5.1.6. | 3 | 1 электролампа | 3 | 1 | [6 empty] | 89.93 | 106.11
[5 empty] | 3 | 1 | Лампа ЛБ 20 | 95 | штук | 1 | 1 | 23.91 | 23.91 | 28.21
[5 empty] | 3 | 1 | Лампа люминесцентная КЛ-11 | 417 | штук | 1 | 2 | 33.01 | 66.02 | 77.9
4.3.1. | Ремонт местами рулонного покрытия | 3.3.5. | 93 | 1 кв.м сменяемого покрытия (на каждый слой) | 93 | 3 | [6 empty] | 24.56 | 28.98
[5 empty] | 34 | 1 | Герметик бутил белый (16кг) | 38 | т. | 0.0025 | 0.085 | 111.02 | 9.44 | 11.14
4.3.2. | Заделка выбоин в цементных полах - 1 м2 | 6.6. | 4 | 1 место задела | 4 | 2 | [6 empty] | 0.51 | 0.6
[5 empty] | 4 | 1 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.001 | 0.004 | 74.6 | 0.3 | 0.35
[5 empty] | 4 | 1 | Евроцемент марка М-500 (50кг) | 45 | куб. | 0.015 | 0.06 | 3.53 | 0.21 | 0.25
4.4.1. | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ, ХОДОВ, ПЕРЕХОДОВ, МОСТИКОВ | 40.7.1. | 63.5 | 1 кв.м | 63.5 | 10 | [6 empty] | 31.71 | 37.42
[5 empty] | 5 | 1 | Доска обрезная 100*40*6000мм | 458 | кв.м | 9.5e-05 | 0.000475 | 7372.88 | 3.5 | 4.13
4.4.3. | Смена простых отливов | 1.2.3. | 2 | 1 отлив | 2 | 2 | [6 empty] | 0.08 | 0.1
[5 empty] | 1 | 1 | Саморезы "Метизный Двор" 3,5*41, 3,5*51, 4,2*70 в ассортименте | 179 | т. | 0.0003 | 0.0003 | 138.98 | 0.04 | 0.05
4.4.4. | Смена воронок | 1.2.4. | 6 | 1 воронка | 6 | 5 | [6 empty] | 0.06 | 0.06
[5 empty] | 2 | 2 | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10 x 100 мм) | 1.1-1-57 | т. | 0.0001 | 0.0002 | 88.98 | 0.02 | 0.02
4.4.5. | Укрепление металлической парапетной решетки | 1.1.9. | 59 | 1 м решетки | 59 | 11 | [6 empty] | 79.22 | 93.48
[5 empty] | 5 | 2 | Саморезы "Метизный Двор" 3,5*41, 3,5*51, 4,2*70 в ассортименте | 179 | кг. | 0.114 | 0.57 | 138.98 | 79.22 | 93.48
4.4.9. | Ремонт местами рулонного покрытия | 3.3.5. | 65 | 1 кв.м сменяемого покрытия (на каждый слой) | 65 | 2 | [6 empty] | 19.1 | 22.54
[5 empty] | 25 | 1 | Герметик бутил белый (16кг) | 38 | т. | 0.0025 | 0.0625 | 111.02 | 6.94 | 8.19
[5 empty] | 40 | 1 | Филизол ТКП -4,5 | 265 | т. | 0.0025 | 0.1 | 121.61 | 12.16 | 14.35
4.4.9. | Покрытие старых рулонных кровель мастикой | 3.3.9. | 25 | 1 кв.м кровли | 25 | 7 | [6 empty] | 6.83 | 8.06
[5 empty] | 5 | 1 | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, марка МБПК-Г-75, битумно-полимерная | 1.1-1-604 | т. | 0.0025 | 0.0125 | 131 | 1.64 | 1.94
[5 empty] | 6 | 2 | Герметик бутил белый (16кг) | 38 | т. | 0.0025 | 0.015 | 111.02 | 1.66 | 1.96
[5 empty] | 10 | 1 | Филизол Н ТПП -3,5-Л | 264 | т. | 0.0025 | 0.025 | 96.2 | 2.41 | 2.84
4.5.1. | Укрепление оконных и дверных наличников | 6.2.5. | 36.3 | 1 м наличн. | 36.3 | 10 | [6 empty] | 0.49 | 0.57
[5 empty] | 11.9 | 4 | Саморезы "Метизный Двор" 3,5*41, 3,5*51, 4,2*70 в ассортименте | 179 | т. | 0.0001 | 0.00119 | 138.98 | 0.17 | 0.2
[5 empty] | 3.8 | 2 | Гвозди строительные | 1.1-1-132 | т. | 0.0001 | 0.00038 | 100.85 | 0.04 | 0.04
[5 empty] | 16 | 1 | Саморезы острые "Метизный Двор" 3,5*16, 3,5*19 потай-крест №2, частый шаг | 180 | т. | 0.0001 | 0.0016 | 139.8 | 0.22 | 0.26
4.5.1. | Смена шпингалета оконного с ручкой | 4.1. | 8 | 1 прибор | 8 | 2 | [6 empty] | 95.58 | 112.78
[5 empty] | 5 | 1 | Завертка форточная оцинк. 3ф-2(50), "Кугур" | 461 | штук | 1 | 5 | 11.86 | 59.3 | 69.97
[5 empty] | 3 | 1 | Шпингалет оконный с ручкой | 4981000000 | штук | 1 | 3 | 11.86 | 35.58 | 41.98
[5 empty] | 5 | 1 | Саморезы острые "Метизный Двор" 3,5*16, 3,5*19 потай-крест №2, частый шаг | 180 | кг. | 0.001 | 0.005 | 139.8 | 0.7 | 0.83
4.5.1. | Смена дверной пружины | 4.5. | 60 | 1 прибор | 60 | 20 | [6 empty] | 1447.75 | 1708.36
[5 empty] | 12 | 3 | Саморезы "Метизный Двор" 3,5*41, 3,5*51, 4,2*70 в ассортименте | 179 | кг. | 0.0001 | 0.0012 | 138.98 | 0.16 | 0.18
[5 empty] | 7 | 3 | Пружина дверная | 4985200000 | штук | 1 | 7 | 28.48 | 199.36 | 235.24
[5 empty] | 29 | 7 | Саморезы острые "Метизный Двор" 3,5*16, 3,5*19 потай-крест №2, частый шаг | 180 | кг. | 0.0001 | 0.0029 | 139.8 | 0.41 | 0.5
[5 empty] | 48 | 12 | Пружина дверная 300 мм | 303 | штук | 1 | 48 | 23.35 | 1120.8 | 1322.56
4.5.1. | Смена дверного шпингалета | 4.6. | 48 | 1 прибор | 48 | 12 | [6 empty] | 1113.14 | 1313.51
[5 empty] | 9 | 3 | Шпингалет дверной | 4984100000 | пара | 1 | 9 | 40.68 | 366.12 | 432.03
[5 empty] | 7 | 3 | Саморезы "Метизный Двор" 3,5*41, 3,5*51, 4,2*70 в ассортименте | 179 | кг. | 0.0001 | 0.0007 | 138.98 | 0.1 | 0.12
[5 empty] | 28 | 5 | Саморезы острые "Метизный Двор" 3,5*16, 3,5*19 потай-крест №2, частый шаг | 180 | кг. | 0.0001 | 0.0028 | 139.8 | 0.4 | 0.48
[5 empty] | 35 | 8 | Шпингалет дверной 3Т-11 100мм, "Кугур" | 287 | пара | 1 | 35 | 16.68 | 583.8 | 688.87
4.5.1. | Смена дверной ручки | 4.7. | 57 | 1 прибор | 57 | 21 | [6 empty] | 1066.65 | 1258.64
[5 empty] | 44 | 11 | Ручка дверная | 4982100000 | штук | 1 | 44 | 20.51 | 902.44 | 1064.87
[5 empty] | 5 | 3 | Саморезы острые "Метизный Двор" 3,5*16, 3,5*19 потай-крест №2, частый шаг | 180 | кг. | 0.0001 | 0.0005 | 139.8 | 0.07 | 0.09
[5 empty] | 4 | 1 | Саморезы "Метизный Двор" 3,5*41, 3,5*51, 4,2*70 в ассортименте | 179 | кг. | 0.0001 | 0.0004 | 138.98 | 0.06 | 0.07
[5 empty] | 8 | 3 | Ручка-скоба Ригель-РСК-80Б(цинк) "КУГУР" | 699 | штук | 1 | 8 | 20.51 | 164.08 | 193.61
4.5.1. | Смена дверных петель | 4.12. | 17 | 1 полотно | 17 | 8 | [6 empty] | 203.11 | 239.67
[5 empty] | 3 | 2 | Саморезы "Метизный Двор" 3,5*41, 3,5*51, 4,2*70 в ассортименте | 179 | кг. | 0.001 | 0.003 | 138.98 | 0.42 | 0.5
[5 empty] | 6 | 1 | Саморезы острые "Метизный Двор" 3,5*16, 3,5*19 потай-крест №2, частый шаг | 180 | кг. | 0.001 | 0.006 | 139.8 | 0.84 | 0.99
[5 empty] | 2 | 1 | Петля дверная ПН-85 (цинк) левая "Кугур" | 137 | пара | 1 | 2 | 18.35 | 36.7 | 43.31
[5 empty] | 9 | 4 | Петля дверная ПН-85 (цинк) правая "Кугур" | 138 | пара | 1 | 9 | 18.35 | 165.15 | 194.87
4.5.1. | Обивка дверных полотен | 40.4.1. | 14.535 | 1 м2 обивки | 14.54 | 7 | [6 empty] | 2.94 | 3.47
[5 empty] | 1.54 | 1 | ДСП шлифованная "ДОК-15" 2750*1830*16 | 44 | кв.м | 1 | 0.01535 | 143.21 | 2.2 | 2.6
[5 empty] | 3 | 2 | Саморезы "Метизный Двор" 3,5*41, 3,5*51, 4,2*70 в ассортименте | 179 | т. | 0.0001 | 0.0003 | 138.98 | 0.04 | 0.05
[5 empty] | 2 | 1 | Уплотнитель дверной поролон "Полимер" 64шт. | 262 | кв.м | 1 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 1 | 1 | Оргалит "ДОК-15" Тгр.А 3.2.2750.1220 | 433 | кв.м | 1 | 0.01 | 69.3 | 0.69 | 0.81
[5 empty] | 2 | 1 | Пружина дверная | 4985200000 | штук | 1 | 2 | 28.48 | 56.96 | 67.21
[5 empty] | 3 | 2 | Пружина дверная 300 мм | 303 | штук | 1 | 3 | 23.35 | 70.05 | 82.66
[5 empty] | 1 | 1 | Саморезы острые "Метизный Двор" 3,5*16, 3,5*19 потай-крест №2, частый шаг | 180 | кг. | 0.0001 | 0.0001 | 139.8 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 4 | 1 | Шпингалет дверной | 4984100000 | пара | 1 | 4 | 40.68 | 162.72 | 192.01
4.5.3. | Смена оконного стекла на деревянных переплетах (толщина стекла 2-3 мм) | 6.2.2.1. | 12 | 1 м фальца | 12 | 1 | [6 empty] | 1490.88 | 1759.24
[5 empty] | 12 | 1 | Стекло 4 мм 1605*1300 | 435 | кв.м | 0.385 | 4.62 | 304 | 1404.48 | 1657.29
[5 empty] | 12 | 1 | Штапик | 9-12-83 | метр | 1 | 12 | 7.2 | 86.4 | 101.95
4.5.3. | Смена оконного стекла на деревянных переплетах (толщина стекла 4-6 мм) | 6.2.2.2. | 38.64 | 1 м фальца | 38.64 | 13 | [6 empty] | 6097.15 | 7194.65
[5 empty] | 34.04 | 9 | Штапик | 9-12-83 | метр | 1 | 34.04 | 7.2 | 245.09 | 289.21
[5 empty] | 8.8 | 4 | Стекло оконное листовое, толщина 4 мм | 1-1-1163 | кв.м | 0.348 | 3.0624 | 605.09 | 1853.04 | 2186.59
[5 empty] | 26.84 | 6 | Стекло 4 мм 1605*1300 | 435 | кв.м | 0.348 | 11.3876 | 304 | 3461.84 | 4084.98
[5 empty] | 2.6 | 1 | Саморезы "Метизный Двор" 3,5*41, 3,5*51, 4,2*70 в ассортименте | 179 | т. | 0.0001 | 0.00026 | 138.98 | 0.04 | 0.05
[5 empty] | 2 | 1 | Гвозди строительные | 1.1-1-132 | т. | 0.0001 | 0.0002 | 100.85 | 0.02 | 0.02
4.5.3. | Смена шпингалета оконного с ручкой | 4.1. | 7 | 1 прибор | 7 | 2 | [6 empty] | 60.28 | 71.13
[5 empty] | 5 | 1 | Завертка форточная оцинк. 3ф-2(50), "Кугур" | 461 | штук | 1 | 5 | 11.86 | 59.3 | 69.97
[5 empty] | 7 | 2 | Саморезы острые "Метизный Двор" 3,5*16, 3,5*19 потай-крест №2, частый шаг | 180 | кг. | 0.001 | 0.007 | 139.8 | 0.98 | 1.16
4.5.3. | Смена оконной ручки | 4.2. | 53 | 1 прибор | 53 | 12 | [6 empty] | 488.21 | 576.08
[5 empty] | 12 | 4 | Ручка оконная | 4982100000 | штук | 1 | 12 | 11.86 | 142.32 | 167.93
[5 empty] | 23 | 4 | Завертка форточная оцинк. 3ф-2(50), "Кугур" | 46 | штук | 1 | 23 | 9.73 | 223.79 | 264.07
[5 empty] | 15 | 3 | Саморезы острые "Метизный Двор" 3,5*16, 3,5*19 потай-крест №2, частый шаг | 180 | кг. | 0.001 | 0.013 | 139.8 | 1.82 | 2.15
[5 empty] | 6 | 2 | Саморезы "Метизный Двор" 3,5*41, 3,5*51, 4,2*70 в ассортименте | 179 | кг. | 0.001 | 0.006 | 138.98 | 0.84 | 0.99
[5 empty] | 4 | 1 | Завертка форточная оцинк. 3ф-2(50), "Кугур" | 461 | штук | 1 | 4 | 11.86 | 47.44 | 55.98
[5 empty] | 3 | 2 | Штапик | 9-12-83 | метр | 1 | 3 | 7.2 | 21.6 | 25.49
[5 empty] | 3 | 2 | Стекло 4 мм 1605*1300 | 435 | кв.м | 0.348 | 1.696 | 304 | 515.58 | 608.38
[5 empty] | 6 | 2 | Саморезы "Метизный Двор" 3,5*41, 3,5*51, 4,2*70 в ассортименте | 179 | кг. | 0.001 | 0.006 | 138.98 | 0.84 | 0.99
[5 empty] | 6 | 2 | Завертка форточная оцинк. 3ф-2(50), "Кугур" | 461 | штук | 1 | 6 | 11.86 | 71.16 | 83.97
4.5.5. | Установка гидравлического дверного доводчика ДГ-01 | 6.2.4. | 4 | 1 доводчик | 4 | 4 | [6 empty] | 1708.48 | 2016
[5 empty] | 2 | 2 | Доводчик дверной 100кг | 616 | штук | 1 | 2 | 854.24 | 1708.48 | 2016
4.6.1. | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 7.3.1. | 17 | 1 стойка | 17 | 3 | [6 empty] | 0.95 | 1.13
[5 empty] | 5 | 2 | Уголок металлический 40*40*4мм | 247 | т. | 0.00036 | 0.0018 | 47.99 | 0.08 | 0.1
[5 empty] | 12 | 1 | Сварочная проволока Св-08 А д-3мм | 181 | т. | 0.00036 | 0.00432 | 60.46 | 0.26 | 0.31
[5 empty] | 3 | 1 | Евроцемент марка М-500 (50кг) | 45 | куб. | 0.0007 | 0.0021 | 3.53 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 12 | 1 | Швеллер 10 | 282 | т. | 0.00036 | 0.00432 | 139.16 | 0.6 | 0.71
4.6.1. | Заделка трещин и мелких выбоин в бетонных и железобетонных ступенях | 8.2.1. | 24 | 1 место | 24 | 7 | [6 empty] | 0.51 | 0.59
[5 empty] | 18 | 5 | Евроцемент марка М-500 (50кг) | 45 | куб. | 0.0028 | 0.0504 | 3.53 | 0.18 | 0.21
[5 empty] | 17 | 3 | Гвозди строительные | 1.1-1-132 | т. | 1e-05 | 0.00017 | 100.85 | 0.03 | 0.03
[5 empty] | 6 | 1 | Ротбант | 365 | куб. | 0.0028 | 0.0168 | 18.12 | 0.3 | 0.35
4.6.1. | Заделка трещин в бетонных ступенях и полах | 5.1. | 14 | 1 м | 14 | 9 | [6 empty] | 0.13 | 0.14
[5 empty] | 14 | 7 | Евроцемент марка М-500 (50кг) | 45 | куб. | 0.0028 | 0.0392 | 3.53 | 0.13 | 0.14
4.6.1. | Заделка выбоин площадью 0,5 кв.м в бетонных ступенях и полах | 5.2. | 8 | 1 место | 8 | 5 | [6 empty] | 0.08 | 0.1
[5 empty] | 8 | 3 | Евроцемент марка М-500 (50кг) | 45 | куб. | 0.0028 | 0.0224 | 3.53 | 0.08 | 0.1
4.6.1. | Заделка выбоин в цементных полах - 0,25 м2 | 6.4. | 18 | 1 место задела | 18 | 3 | [6 empty] | 0.81 | 0.96
[5 empty] | 18 | 3 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.0005 | 0.009 | 74.6 | 0.67 | 0.79
[5 empty] | 13 | 2 | Евроцемент марка М-500 (50кг) | 45 | куб. | 0.0031 | 0.0403 | 3.53 | 0.14 | 0.17
4.6.1. | Заделка выбоин в цементных полах - 1 м2 | 6.6. | 10.8 | 1 место задела | 10.8 | 8 | [6 empty] | 1.13 | 1.34
[5 empty] | 10.8 | 7 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.001 | 0.0108 | 74.6 | 0.79 | 0.93
[5 empty] | 6.3 | 5 | Евроцемент марка М-500 (50кг) | 45 | куб. | 0.015 | 0.0945 | 3.53 | 0.34 | 0.41
4.6.1. | Устройство полов из керамических плиток (площадь пола до 2-х кв.м, размер плиток 100х100мм) | 6.7. | 64.05 | 1 кв. м | 64.05 | 4 | [6 empty] | 516.93 | 609.98
[5 empty] | 1.5 | 1 | Клей плиточный для внеш. и внутр. работ по 25 кг | 63 | куб. | 0.001 | 0.0015 | 9.38 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.55 | 1 | Плитка Керамогранит 30*30 серый | 150 | кв.м | 0.025 | 0.01375 | 330.56 | 4.55 | 5.37
4.6.1. | Масляная окраска стен с расчисткой старой краски, площадью до 10 % | 7.3.3. | 681.9 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 681.9 | 20 | [6 empty] | 10.92 | 12.91
[5 empty] | 325.3 | 10 | Краска ПФ-115 серая | 348 | т. | 0.000273 | 0.088807 | 41.89 | 3.72 | 4.4
[5 empty] | 43.3 | 1 | Краска ПФ-115 голубая | 353 | т. | 0.000273 | 0.011821 | 41.89 | 0.5 | 0.59
[5 empty] | 32.6 | 1 | Краска ПФ-115 зеленая | 351 | т. | 0.000273 | 0.0088998 | 43.35 | 0.39 | 0.46
[5 empty] | 55.2 | 2 | Шпаклевка ПВА (15 кг) | 341 | т. | 5e-05 | 0.00276 | 14.27 | 0.04 | 0.05
[5 empty] | 36.6 | 1 | Грунтовка глубокого проникновения | 325 | т. | 5e-05 | 0.00183 | 22.7 | 0.04 | 0.05
4.6.1. | Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью до 10% | 7.3.12. | 372.4 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 372.4 | 20 | [6 empty] | 4.57 | 5.38
[5 empty] | 241.7 | 12 | Краска ПФ-115 серая | 348 | т. | 0.000248 | 0.076012 | 41.89 | 3.2 | 3.77
[5 empty] | 36.8 | 1 | Краска ПФ-115 зеленая | 351 | т. | 0.000248 | 0.0091264 | 43.35 | 0.4 | 0.47
[5 empty] | 17.1 | 2 | Шпаклевка ПВА (15 кг) | 341 | т. | 5e-05 | 0.000855 | 14.27 | 0.01 | 0.01
4.6.1. | Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью до 35 % | 7.3.13. | 8.4 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 8.4 | 2 | [6 empty] | 0.09 | 0.11
[5 empty] | 4.2 | 1 | Краска ПФ-115 красно-коричневая | 346 | т. | 0.000248 | 0.0010416 | 45.34 | 0.05 | 0.06
[5 empty] | 4.2 | 1 | Краска ПФ-115 серая | 348 | т. | 0.000248 | 0.0010416 | 41.89 | 0.04 | 0.05
4.6.1. | Окрашивание потолков валиком водоэмульсионной краской | 7.3.15.3. | 146 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 146 | 2 | [6 empty] | 0.14 | 0.16
[5 empty] | 10 | 1 | Шпаклевка ПВА (15 кг) | 341 | т. | 5.5e-05 | 0.00055 | 14.27 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 10 | 1 | Краска в/э "Ластон"(40кг) | 670 | т. | 0.00052 | 0.0052 | 24.7 | 0.13 | 0.15
4.6.1. | Окрашивание стен валиком водоэмульсионной краской | 7.3.16.3. | 425.6 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 425.6 | 22 | [6 empty] | 389.62 | 459.75
[5 empty] | 27.4 | 1 | Краска ПФ-115 голубая | 353 | т. | 0.00052 | 0.014248 | 41.89 | 0.6 | 0.71
[5 empty] | 12 | 1 | Ротбант | 365 | т. | 5.5e-05 | 0.00066 | 18.12 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 48.5 | 4 | PARADE колер воднодисперсион персиковый тонер (0,75л) | 6 | кг. | 0.0178 | 0.8633 | 201.09 | 173.6 | 204.84
[5 empty] | 45 | 1 | PARADE колер воднодисперсион красный тонер (0,75л) | 5 | кг. | 0.0178 | 0.801 | 201.09 | 161.07 | 190.06
[5 empty] | 83.2 | 4 | Колер вододиспрес. синий 0,75 | 358 | кг. | 0.0178 | 1.481 | 35.37 | 52.38 | 61.81
[5 empty] | 45.5 | 4 | Краска в/э "Ластон"(40кг) | 670 | т. | 0.00052 | 0.02366 | 24.7 | 0.58 | 0.68
[5 empty] | 168.2 | 7 | Состав латексный наполненый "Солнце" 15 кг | 757 | т. | 0.00052 | 0.087464 | 15.9 | 1.38 | 1.64
4.6.4. | Ремонт прямой части гладкого профиля поручня на лестничной клетке | 5.7. | 2 | 1 м.поручня | 2 | 2 | [6 empty] | 8.75 | 10.33
[5 empty] | 2 | 1 | Брус с правильной геометрией 100*100*6000мм | 26 | куб. | 0.0007 | 0.0014 | 6248.21 | 8.75 | 10.33
[5 empty] | 9 | 1 | Саморезы "Метизный Двор" 3,5*41, 3,5*51, 4,2*70 в ассортименте | 179 | т. | 8e-05 | 0.00072 | 138.98 | 0.1 | 0.12
[5 empty] | 9 | 1 | ДСП шлифованная "ДОК-15" 2750*1830*16 | 44 | кв.м | 9.5e-05 | 0.000855 | 143.21 | 0.12 | 0.14
[5 empty] | 62 | 1 | Плитка Керамогранит 30*30 серый | 150 | кв.м | 0.025 | 1.55 | 330.56 | 512.37 | 604.6
4.6.7. | Устройство цементной стяжки вручную | 6.8. | 62 | 10 кв. м стяжки | 6.2 | 1 | [6 empty] | 4.46 | 5.26
[5 empty] | 6.2 | 1 | Евроцемент марка М-500 (50кг) | 45 | куб. | 0.204 | 1.2648 | 3.53 | 4.46 | 5.26
4.6.7. | Ремонт облицовки стен плитами сухой штукатурки площадью до 10 кв.м | 7.1.2. | 62 | 1 кв. м поверхности | 62 | 1 | [6 empty] | 1.21 | 1.43
[5 empty] | 62 | 1 | Сухая смесь | 363 | т. | 0.000192 | 0.011904 | 4.1 | 0.05 | 0.06
[5 empty] | 62 | 1 | Вода | 1-1-118 | куб. | 3.36e-05 | 0.0020832 | 74.6 | 0.16 | 0.19
[5 empty] | 62 | 1 | Клей плиточный для внеш. и внутр. работ по 25 кг | 63 | т. | 4.8e-05 | 0.002976 | 9.38 | 0.03 | 0.04
[5 empty] | 62 | 1 | Грунтовка глубокого проникновения | 455 | куб. | 0.00048 | 0.02976 | 32.67 | 0.97 | 1.14
[5 empty] | 49.1 | 2 | Краска ПФ-115 серая | 348 | т. | 0.000248 | 0.012177 | 41.89 | 0.51 | 0.6
4.7.4. | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ, ХОДОВ, ПЕРЕХОДОВ, МОСТИКОВ | 40.7.1. | 7 | 1 кв.м | 7 | 3 | [6 empty] | 1.15 | 1.36
[5 empty] | 6 | 3 | Доска обрезная 100*40*6000мм | 41 | кв.м | 9.5e-05 | 0.00057 | 6045.76 | 3.45 | 4.08
[5 empty] | 17 | 2 | Доска обрезная 100*40*6000мм | 458 | кв.м | 9.5e-05 | 0.001615 | 7372.88 | 11.91 | 14.05
[5 empty] | 183.2 | 2 | Краска ПФ-115 голубая | 353 | т. | 0.000273 | 0.050014 | 41.89 | 2.09 | 2.47
[5 empty] | 30 | 1 | PARADE колер воднодисперсион коричневый тонер (0,75л) | 4 | т. | 0.000273 | 0.00819 | 201.09 | 1.65 | 1.95
[5 empty] | 30 | 3 | Краска ПФ-115 серая | 348 | т. | 0.000273 | 0.00819 | 41.89 | 0.34 | 0.4
[5 empty] | 37.5 | 1 | PARADE колер воднодисперсион зеленый тонер | 320 | т. | 0.000273 | 0.010238 | 201.09 | 2.06 | 2.43
[5 empty] | 100 | 1 | Ротбант | 365 | т. | 5e-05 | 0.005 | 18.12 | 0.09 | 0.11
4.8.1. | Улучшенная масляная окраска плинтусов или галтелей (полов, потолков, стен, оконных и дверных проемов) | 7.4.1. | 5 | 1 кв.м плинтуса или кв.м галтели | 5 | 2 | [6 empty] | 0.07 | 0.08
[5 empty] | 5 | 1 | Сурик железный (красно-коричневый) | 344 | т. | 0.000275 | 0.001375 | 48.64 | 0.07 | 0.08
[5 empty] | 37.6 | 1 | Сурик железный (красно-коричневый) | 344 | т. | 0.000248 | 0.0093248 | 48.64 | 0.45 | 0.53
[5 empty] | 25 | 1 | Герметик бутил белый (16кг) | 38 | т. | 0.0025 | 0.0625 | 111.02 | 6.94 | 8.19
[5 empty] | 34 | 1 | Филизол Н ТПП -3,5-Л | 264 | т. | 0.0025 | 0.085 | 96.2 | 8.18 | 9.65
4.8.3. | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 3.3.6. | 48 | 1 кв.м сменяемого покрытия (на каждый слой) | 48 | 2 | [6 empty] | 3671.54 | 4332.42
[5 empty] | 48 | 2 | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, марка МБПК-Г-75, битумно-полимерная | 1.1-1-604 | т. | 0.0033 | 0.1584 | 131 | 20.75 | 24.49
[5 empty] | 33 | 1 | Филизол Н ТПП -3,5-Л | 264 | кв.м | 1.15 | 37.95 | 96.2 | 3650.79 | 4307.93
[5 empty] | 4 | 2 | Герметик бутил белый (16кг) | 38 | т. | 0.0025 | 0.01 | 111.02 | 1.12 | 1.32
[5 empty] | 1 | 1 | Саморезы "Метизный Двор" 3,5*41, 3,5*51, 4,2*70 в ассортименте | 179 | т. | 0.0003 | 0.0003 | 138.98 | 0.04 | 0.05
[5 empty] | 4 | 3 | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10 x 100 мм) | 1.1-1-57 | т. | 0.0001 | 0.0004 | 88.98 | 0.04 | 0.04
5.13. | Мелкий ремонт электропроводки | 9.1.5. | 234.3 | 1 м провода | 234.3 | 25 | [6 empty] | 1.42 | 1.67
5.13. | Установка автоматического выключателя типа АП-50 | 9.1.25. | 3 | 1 выключатель | 3 | 1 | [6 empty] | 212.25 | 250.46
[5 empty] | 3 | 1 | Автоматы двухполюсные 50 А | 11 | штук | 1 | 3 | 70.75 | 212.25 | 250.46
5.13. | Ремонт распределительного щитка - 2 группа | 9.2.2. | 155 | 1 щиток | 155 | 35 | [6 empty] | 189.2 | 223.25
[5 empty] | 2 | 2 | Мешковина (ветошь) | 1-1-115 | кг. | 0.01 | 0.02 | 100.85 | 2.02 | 2.38
[5 empty] | 1 | 1 | Эмаль ПФ-115 серая | 323 | кг. | 0.01 | 0.01 | 43.78 | 0.44 | 0.52
5.18. | Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр до 25 мм | 8.1.1. | 60.7 | 1 участок | 60.7 | 9 | [6 empty] | 23170.58 | 27341.29
[5 empty] | 54 | 4 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | 1.12-6-665 | метр | 2.14 | 115.56 | 44.05 | 5090.42 | 6006.7
[5 empty] | 54 | 4 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | 1.12-6-667 | метр | 2.14 | 115.56 | 83.15 | 9608.82 | 11338.41
[5 empty] | 47 | 3 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | 1.12-6-666 | метр | 2.14 | 100.58 | 58.18 | 5851.74 | 6905.05
5.18. | Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 26 до 50 мм | 8.1.2. | 15.785 | 1 участок | 15.79 | 11 | [6 empty] | 2824.07 | 3332.41
[5 empty] | 7 | 2 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | 1.12-6-668 | метр | 2.14 | 14.98 | 107.42 | 1609.16 | 1898.81
5.18. | Присоединение стальных труб на сварке, диаметр до 25 мм | 8.1.5. | 8 | 1 участок | 8 | 3 | [6 empty] | 4252.33 | 5017.74
[5 empty] | 4 | 1 | Кислород технический газообразный | 1.1-1-376 | куб. | 0.0132 | 0.0528 | 17.58 | 0.93 | 1.1
[5 empty] | 4 | 1 | ацетилен технический | 1.1-1-26 | куб. | 0.006 | 0.024 | 23.31 | 0.56 | 0.66
[5 empty] | 4 | 1 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | 1.12-6-674 | метр | 2.14 | 8.56 | 44.05 | 377.07 | 444.94
[5 empty] | 4 | 1 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | 1.12-6-666 | метр | 2.14 | 8.56 | 58.18 | 498.02 | 587.66
[5 empty] | 4 | 1 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | 1.12-6-667 | метр | 2.14 | 8.56 | 83.15 | 711.76 | 839.88
5.18. | Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 26 до 50 мм | 8.1.6. | 105.3 | 1 участок | 105.3 | 19 | [6 empty] | 31153.5 | 36761.17
[5 empty] | 1 | 1 | Кислород технический газообразный | 1.1-1-376 | куб. | 0.0252 | 0.0252 | 17.58 | 0.44 | 0.52
[5 empty] | 1 | 1 | ацетилен технический | 1.1-1-26 | куб. | 0.0122 | 0.0122 | 23.31 | 0.28 | 0.33
[5 empty] | 1 | 1 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | 1.12-6-668 | метр | 2.14 | 2.14 | 107.42 | 229.88 | 271.26
5.18. | Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 76 до 100 мм | 8.1.8. | 3 | 1 участок | 3 | 3 | [6 empty] | 7.25 | 8.57
[5 empty] | 1 | 1 | Кислород технический газообразный | 1.1-1-376 | куб. | 0.0656 | 0.0656 | 17.58 | 1.15 | 1.36
[5 empty] | 1 | 1 | ацетилен технический | 1.1-1-26 | куб. | 0.0542 | 0.0542 | 23.31 | 1.26 | 1.49
5.18. | Смена шарового крана, диаметр до 25 мм | 8.5.12. | 111 | 1 кран | 111 | 10 | [6 empty] | 1269.1 | 1497.54
[5 empty] | 15 | 1 | Кран шаравой Ду 15 | 664 | штук | 1 | 9 | 88.98 | 800.82 | 944.97
5.18. | Смена шарового крана, диаметр от 26-50 мм | 8.5.13. | 21 | 1 кран | 21 | 8 | [6 empty] | 1307.95 | 1543.39
[5 empty] | 1 | 1 | Бочок стальн. оцинков. Ф-32 | 25 | штук | 1 | 1 | 13.14 | 13.14 | 15.51
[5 empty] | 1 | 1 | Вентиль запорный проходной Ф 32 | 448 | штук | 1 | 1 | 241.37 | 241.37 | 284.82
5.18. | Смена вентильной головки закрытой (ГВЗ) для смесителей холодной и горячей воды | 8.5.1. | 41 | 1 вентильная головка | 41 | 16 | [6 empty] | 4197.38 | 4952.92
5.18. | Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 20 мм | 8.5.2. | 3 | 1 кран или вентиль, клапан | 3 | 9 | [6 empty] | 1.14 | 1.34
5.18. | Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 100 мм | 8.5.6. | 69 | 1 задвижка | 69 | 13 | [6 empty] | 29.29 | 34.55
5.18. | Смена пробочного крана, диаметр крана до 25 мм | 8.5.21. | 157 | 1 кран | 157 | 18 | [6 empty] | 3780.55 | 4461.04
[5 empty] | 71 | 4 | Волокно льняное N 11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | 1.1-1-2481 | кг. | 0.01 | 0.71 | 55.62 | 39.5 | 46.61
[5 empty] | 21 | 1 | Кран пробко-сальниковый ДУ20 | 600 | штук | 1 | 21 | 85.76 | 1800.96 | 2125.13
[5 empty] | 2 | 2 | Сгон в компл. оцинкован. Ф-20 | 193 | штук | 1 | 2 | 30.1 | 60.2 | 71.04
5.18. | Смена крана, диаметр крана от 26 до 50 мм | 8.5.22. | 49 | 1 кран | 49 | 10 | [6 empty] | 23942.82 | 28252.57
[5 empty] | 11 | 2 | Волокно льняное N 11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | 1.1-1-2481 | кг. | 0.01 | 0.11 | 55.62 | 6.12 | 7.22
[5 empty] | 11 | 2 | Кран PP-R шаровой Дн 40 | 17 | штук | 1 | 11 | 379.07 | 4169.77 | 4920.33
[5 empty] | 8 | 1 | Кран PP-R шаровой Дн 32 | 16 | штук | 1 | 8 | 203.83 | 1630.64 | 1924.16
5.18. | Установка термометра врезного | 8.7.2. | 88 | 1 термометр | 88 | 12 | [6 empty] | 3989.27 | 4707.34
[5 empty] | 6 | 1 | Термометр прямой 100С L 66 | 211 | штук | 1 | 6 | 54.84 | 329.04 | 388.27
5.18. | Установка манометра пружинного | 8.7.3. | 122 | 1 манометр | 122 | 15 | [6 empty] | 10789.93 | 12732.14
[5 empty] | 4 | 1 | Манометр МП-100 | 627 | штук | 1 | 4 | 189.83 | 759.32 | 896
5.18. | Мелкий ремонт изоляции системы отопления | 8.9.1. | 454 | 1 м трубопровода | 454 | 10 | [6 empty] | 474.31 | 559.7
[5 empty] | 28 | 2 | Вода | 1-1-118 | куб. | 8.8e-05 | 0.002464 | 74.6 | 0.18 | 0.22
[5 empty] | 28 | 2 | Мешковина (ветошь) | 1-1-115 | кг. | 0.01 | 0.28 | 100.85 | 28.24 | 33.32
5.19. | Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр до 25 мм | 8.1.1. | 2 | 1 участок | 2 | 1 | [6 empty] | 793.42 | 936.24
[5 empty] | 2 | 1 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | 1.12-6-665 | метр | 2.14 | 4.28 | 44.05 | 188.53 | 222.47
[5 empty] | 2 | 1 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | 1.12-6-666 | метр | 2.14 | 4.28 | 58.18 | 249.01 | 293.83
[5 empty] | 2 | 1 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | 1.12-6-667 | метр | 2.14 | 4.28 | 83.15 | 355.88 | 419.94
5.19. | Смена отдельного участка чугунных труб, диаметр от 126 до 150 мм | 8.3.5. | 2.3 | 1 м трубопровода | 2.3 | 1 | [6 empty] | 7.96 | 9.39
[5 empty] | 2.3 | 1 | Пакля пропитанная | 1-1-740 | т. | 0.06 | 0.138 | 57.67 | 7.96 | 9.39
[5 empty] | 2 | 1 | Сгон в компл. оцинкован. Ф-20 | 193 | штук | 1 | 2 | 30.1 | 60.2 | 71.04
[5 empty] | 1 | 1 | Каболка с пропиткой Е-1 Дн 6-8мм | 58 | кг. | 0.012 | 0.012 | 47.29 | 0.57 | 0.67
5.19. | Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 15 до 20 мм | 8.5.8. | 2 | 1 кран | 2 | 2 | [6 empty] | 1.11 | 1.31
[5 empty] | 2 | 1 | Волокно льняное N 11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | 1.1-1-2481 | кг. | 0.01 | 0.02 | 55.62 | 1.11 | 1.31
[5 empty] | 6 | 2 | Волокно льняное N 11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | 1.1-1-2481 | кг. | 0.01 | 0.06 | 55.62 | 3.33 | 3.93
[5 empty] | 4 | 2 | Волокно льняное N 11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | 1.1-1-2481 | кг. | 0.01 | 0.04 | 55.62 | 2.22 | 2.62
[5 empty] | 2 | 1 | Сгон в компл. оцинкован. Ф-15 | 192 | штук | 1 | 2 | 24.58 | 49.16 | 58.01
[5 empty] | 4 | 2 | Кран PP-R шаровой Дн 32 | 16 | штук | 1 | 4 | 203.83 | 815.32 | 962.08
[5 empty] | 4 | 2 | Кран PP-R шаровой Дн 40 | 17 | штук | 1 | 4 | 379.07 | 1516.28 | 1789.22
5.20. | Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 51 до 75 мм | 8.1.3. | 7 | 1 участок | 7 | 3 | [6 empty] | 3610.44 | 4260.32
[5 empty] | 2 | 1 | Труба оцинкованная Ду 40 | 766 | метр | 2.14 | 4.28 | 208.81 | 893.71 | 1054.58
[5 empty] | 5 | 2 | Труба оцинкованная Ду 50 | 768 | метр | 2.14 | 10.7 | 253.9 | 2716.73 | 3205.74
5.20. | Присоединение стальных труб на сварке, диаметр до 25 мм | 8.1.5. | 2 | 1 участок | 2 | 1 | [6 empty] | 794.16 | 937.11
[5 empty] | 2 | 1 | Кислород технический газообразный | 1.1-1-376 | куб. | 0.0132 | 0.0264 | 17.58 | 0.46 | 0.54
[5 empty] | 2 | 1 | ацетилен технический | 1.1-1-26 | куб. | 0.006 | 0.012 | 23.31 | 0.28 | 0.33
[5 empty] | 2 | 1 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | 1.12-6-674 | метр | 2.14 | 4.28 | 44.05 | 188.53 | 222.47
[5 empty] | 2 | 1 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | 1.12-6-666 | метр | 2.14 | 4.28 | 58.18 | 249.01 | 293.83
[5 empty] | 2 | 1 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | 1.12-6-667 | метр | 2.14 | 4.28 | 83.15 | 355.88 | 419.94
5.20. | Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 26 до 50 мм | 8.1.6. | 9.75 | 1 участок | 9.75 | 2 | [6 empty] | 114.66 | 135.3
[5 empty] | 20 | 4 | Кислород технический газообразный | 1.1-1-376 | куб. | 0.0252 | 0.504 | 17.58 | 8.87 | 10.47
[5 empty] | 10 | 2 | Ацетилен 5,5 кг/40л. | 440 | куб. | 0.0122 | 0.122 | 1492.77 | 182.12 | 214.9
[5 empty] | 10 | 2 | ацетилен технический | 1.1-1-26 | куб. | 0.0122 | 0.122 | 23.31 | 2.84 | 3.36
[5 empty] | 14 | 3 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | 1.12-6-668 | метр | 2.14 | 29.96 | 107.42 | 3218.3 | 3797.59
[5 empty] | 5 | 1 | Труба оцинкованная Д- 100 | 229 | метр | 2.14 | 10.7 | 259.87 | 2780.61 | 3281.12
[5 empty] | 9 | 2 | Труба оцинкованная Ду 40 | 766 | метр | 2.14 | 19.26 | 208.81 | 4021.68 | 4745.58
[5 empty] | 2 | 2 | Сгон в компл. оцинкован. Ф-20 | 193 | штук | 1 | 2 | 30.1 | 60.2 | 71.04
[5 empty] | 10 | 2 | Лен сантехнический | 99 | кг. | 0.02 | 0.2 | 45.61 | 9.12 | 10.76
[5 empty] | 6 | 1 | Бочок стальн. оцинков. Ф-32 | 25 | штук | 1 | 6 | 13.14 | 78.84 | 93.03
[5 empty] | 4 | 1 | Вентиль запорный проходной Ф 32 | 448 | штук | 1 | 4 | 241.37 | 965.48 | 1139.27
[5 empty] | 1 | 1 | Каболка с пропиткой Е-1 Дн 6-8мм | 58 | кг. | 0.012 | 0.012 | 47.29 | 0.57 | 0.67
5.20. | Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 25 мм | 8.5.3. | 16 | 1 кран или вентиль, клапан | 16 | 4 | [6 empty] | 23.35 | 27.55
5.20. | Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 15 до 20 мм | 8.5.8. | 34 | 1 кран | 34 | 3 | [6 empty] | 410.09 | 483.9
[5 empty] | 11 | 2 | Лен сантехнический | 99 | кг. | 0.01 | 0.11 | 45.61 | 5.02 | 5.92
[5 empty] | 11 | 2 | Сгон в компл. оцинкован. Ф-15 | 192 | штук | 1 | 11 | 24.58 | 270.38 | 319.05
5.20. | Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 21 до 25 мм | 8.5.9. | 11 | 1 кран | 11 | 3 | [6 empty] | 84.17 | 99.32
[5 empty] | 1 | 1 | Волокно льняное N 11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | 1.1-1-2481 | кг. | 0.01 | 0.01 | 55.62 | 0.56 | 0.66
[5 empty] | 1 | 1 | Сгон в компл. оцинкован. Ф-20 | 193 | штук | 1 | 1 | 30.1 | 30.1 | 35.52
[5 empty] | 2 | 1 | Лен сантехнический | 99 | кг. | 0.01 | 0.02 | 45.61 | 0.91 | 1.07
[5 empty] | 2 | 1 | Вентиль запорный проходной Ф 20 | 446 | штук | 1 | 2 | 10.71 | 21.42 | 25.28
[5 empty] | 2 | 1 | Волокно льняное N 11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | 1.1-1-2481 | кг. | 0.01 | 0.02 | 55.62 | 1.11 | 1.31
[5 empty] | 2 | 1 | Сгон Ду 20 | 755 | штук | 1 | 2 | 13.05 | 26.1 | 30.8
[5 empty] | 2 | 1 | Кран PP-R шаровой Дн 32 | 16 | штук | 1 | 2 | 203.83 | 407.66 | 481.04
[5 empty] | 2 | 1 | Кран PP-R шаровой Дн 40 | 17 | штук | 1 | 2 | 379.07 | 758.14 | 894.61
[5 empty] | 2 | 2 | Манометр МП-100 Дк100 М20х1,5 | 108 | штук | 1 | 2 | 155.66 | 311.32 | 367.36
5.20. | Смена прокладок канализационных ревизий | 8.9.4. | 45 | 1 прокладка | 45 | 10 | [6 empty] | 16.45 | 19.42
[5 empty] | 6 | 1 | Прокладка паронитовая Ду 50 | 684 | кг. | 0.07 | 0.42 | 7.12 | 2.99 | 3.53
5.20. | СМЕНА ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 40.2.2. | 48 | 1 м трубопровода | 48 | 6 | [6 empty] | 5289.67 | 6241.79
[5 empty] | 3 | 1 | Труба канализационная ПВХ Ф 50 | 226 | метр | 0.998 | 2.994 | 20.91 | 62.6 | 73.87
[5 empty] | 3 | 1 | Патрубок ПВХ компенсационный Ф 108 | 25 | штук | 1 | 3 | 52.87 | 158.61 | 187.16
[5 empty] | 3 | 1 | Манжет резиновый 50*75 | 30 | штук | 1 | 3 | 12.62 | 37.86 | 44.67
5.21. | Смена отдельного участка чугунных труб, диаметр от 76 до 100 мм | 8.3.3. | 10 | 1 м трубопровода | 10 | 3 | [6 empty] | 32.31 | 38.12
[5 empty] | 1 | 1 | Пакля пропитанная | 1-1-740 | т. | 0.056 | 0.056 | 57.67 | 3.23 | 3.81
5.21. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 126 до 150 мм | 8.8.5. | 10 | 1 место | 10 | 3 | [6 empty] | 927.31 | 1094.23
[5 empty] | 1 | 1 | Хомут ремонтный д/трубы Ду 150 | 273 | штук | 1 | 1 | 927.31 | 927.31 | 1094.23
5.22. | Замена перегоревшей электролампы | 5.1.3. | 789 | 1 электролампа | 789 | 67 | [6 empty] | 12039.52 | 14206.63
[5 empty] | 49 | 4 | Лампа ЛБ 20 | 95 | штук | 1 | 27 | 23.91 | 645.57 | 761.78
[5 empty] | 26 | 3 | Лампа ЛБ 40 | 416 | штук | 1 | 26 | 31.57 | 820.82 | 968.57
[5 empty] | 50 | 6 | Лампа накаливания осветительная общего назначения сцоколем Е 27 220 В 60 Вт | 22-6-20 | штук | 1 | 50 | 9.23 | 461.5 | 544.57
[5 empty] | 45 | 4 | Лампа 60W 230 V | 94 | штук | 1 | 45 | 7.57 | 340.65 | 401.96
[5 empty] | 12 | 1 | Лампа ртутная высокого давления Е40 | 419 | штук | 1 | 12 | 113.82 | 1365.84 | 1611.69
[5 empty] | 5 | 2 | Лампа энергосбер. Е-27 | 98 | штук | 1 | 5 | 53.3 | 266.5 | 314.47
[5 empty] | 62 | 2 | Лампа ЛН-60 Ват | 617 | штук | 1 | 62 | 8.31 | 515.22 | 607.96
[5 empty] | 115 | 7 | Лампа люминесцентная КЛ-11 | 417 | штук | 1 | 110 | 33.01 | 3631.1 | 4284.7
[5 empty] | 457 | 39 | Лампа 60W 230V Е-27 прозрачная | 418 | штук | 1 | 445 | 8.86 | 3942.7 | 4652.37
[5 empty] | 85 | 11 | Лента 48ммх50м армир.самокл. | 100 | кг. | 0.003 | 0.255 | 194.58 | 49.62 | 58.56
5.22. | Смена люминесцентного светильника | 5.1.4. | 48 | 1 светильник | 48 | 11 | [6 empty] | 6815.8 | 8042.65
[5 empty] | 1 | 1 | Светильник шар (карболит) черный | 191 | штук | 1 | 1 | 86.59 | 86.59 | 102.18
[5 empty] | 8 | 3 | Светильник люм. настенный потолочный 1*36(40) | 186 | штук | 1 | 7 | 180.61 | 1264.27 | 1491.84
[5 empty] | 1 | 1 | Светильник люм. настенный потолочный 2*18(20) | 187 | штук | 1 | 1 | 202 | 202 | 238.36
[5 empty] | 35 | 2 | Светильник желудь НСП 02-100 | 422 | штук | 1 | 33 | 107.26 | 3539.58 | 4176.7
[5 empty] | 1 | 1 | Светильник ЛПБ31-11-006-11 Вт потолочные антивандальный | 423 | штук | 1 | 1 | 262.96 | 262.96 | 310.29
[5 empty] | 40 | 5 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, тип ЛДЦ,ЛД,ЛХБ,ЛБ, тип цоколя G 13, мощьность 40 ВТ | 1.22-6-8 | штук | 1 | 40 | 36.51 | 1460.4 | 1723.28
5.22. | Смена стартера | 5.1.5. | 101 | 1 стартер | 101 | 20 | [6 empty] | 464 | 547.5
[5 empty] | 82 | 16 | Мешковина (ветошь) | 1-1-115 | кг. | 0.018 | 1.476 | 100.85 | 148.89 | 175.68
[5 empty] | 12 | 4 | Стартер, марка 80-С-220 для люминесцентных ламп | 22-5-1 | штук | 1 | 12 | 3.65 | 43.8 | 51.69
[5 empty] | 46 | 8 | Стартеры 127V | 204 | штук | 1 | 46 | 2.59 | 119.14 | 140.58
[5 empty] | 30 | 5 | Стартеры 220V | 205 | штук | 1 | 30 | 2.99 | 89.7 | 105.84
5.22. | Замена перегоревшей люминесцентной лампы | 5.1.10. | 110 | 1 люминесцентная лампа | 110 | 20 | [6 empty] | 4340.64 | 5121.96
[5 empty] | 48 | 8 | Лампа ЛБ 40 | 416 | штук | 1 | 40 | 31.57 | 1262.8 | 1490.11
[5 empty] | 49 | 9 | Лампа люминесцентная КЛ-11 | 417 | штук | 1 | 37 | 33.01 | 1221.37 | 1441.22
[5 empty] | 23 | 3 | Лампа ЛБ 20 | 95 | штук | 1 | 24 | 23.91 | 573.84 | 677.12
[5 empty] | 13 | 3 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, тип ЛДЦ,ЛД,ЛХБ,ЛБ, тип цоколя G 13, мощьность 40 ВТ | 1.22-6-8 | штук | 1 | 13 | 36.51 | 474.63 | 560.07
[5 empty] | 4 | 1 | Светильник люм. настенный потолочный 2*18(20) | 187 | штук | 1 | 4 | 202 | 808 | 953.44
5.22. | Замена энергосберегающей лампы | 5.1.11. | 117 | 1 электролампа | 117 | 17 | [6 empty] | 5916.3 | 6981.25
[5 empty] | 111 | 14 | Лампа энергосбер. Е-27 | 98 | штук | 1 | 111 | 53.3 | 5916.3 | 6981.25
[5 empty] | 8 | 2 | Провод АППВ 2*2,5 кв.мм | 396 | кг. | 0.0006 | 0.0048 | 7.38 | 0.04 | 0.04
[5 empty] | 15 | 1 | Изолента ХБ черная | 469 | кг. | 0.0006 | 0.009 | 22.65 | 0.2 | 0.24
5.22. | Смена отдельных участков внутренней электропроводки сечением 2х1,5 | 9.1.6. | 200.9 | 1 м провода | 200.9 | 12 | [6 empty] | 1137.96 | 1342.79
[5 empty] | 129.7 | 6 | Провод АППВ 2*2,5 кв.мм | 396 | метр | 1 | 129.7 | 7.38 | 957.19 | 1129.48
[5 empty] | 14 | 1 | Провод ПВ1-4 кв.мм | 158 | метр | 1 | 14 | 12.88 | 180.32 | 212.78
[5 empty] | 7.2 | 1 | Изолента ХБ черная | 55 | кг. | 0.0006 | 0.00432 | 103.18 | 0.45 | 0.53
5.22. | Смена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | 9.1.11. | 17 | 1 переключатель | 17 | 7 | [6 empty] | 1094.25 | 1291.22
[5 empty] | 4 | 1 | Выключатель поворотный А-16-001 | 34 | штук | 1 | 4 | 61.52 | 246.08 | 290.37
5.22. | Установка автоматического выключателя на ток до 25 ампер | 9.1.28. | 44 | 1 выключатель | 44 | 22 | [6 empty] | 1761.41 | 2078.48
[5 empty] | 4 | 1 | Автоматы двухполюсные 50А ВА 47-29 | 381 | штук | 1 | 4 | 138.17 | 552.68 | 652.16
[5 empty] | 4 | 1 | Автоматы однополюсные 16А ВА 47-29 | 374 | штук | 1 | 4 | 54.94 | 219.76 | 259.32
[5 empty] | 3 | 2 | Мешковина (ветошь) | 1-1-115 | кг. | 0.01 | 0.03 | 100.85 | 3.03 | 3.57
5.22. | Смена светильников с лампами накаливания | 40.1.1. | 54 | 1 светильник | 54 | 10 | [6 empty] | 457.62 | 540
[5 empty] | 16 | 5 | Светильник люм. настенный потолочный 1*18(20) | 185 | штук | 1 | 16 | 18.07 | 289.12 | 341.17
[5 empty] | 10 | 1 | Плафон (шар-пластик) матовый белый | 425 | штук | 1 | 10 | 16.85 | 168.5 | 198.83
5.22. | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 40.1.2. | 40 | 100 м кабеля | 0.4 | 2 | [6 empty] | 0.04 | 0.05
[5 empty] | 0.4 | 1 | Кабель канал (короб) 16*16мм | 56 | метр | 1 | 0.004 | 9.5 | 0.04 | 0.05
5.24.3. | Дезинфекция загрузочного клапана | 9.1.9.1. | 1548 | 1 клапан | 1548 | 63 | [6 empty] | 3.06 | 3.54
[5 empty] | 1548 | 63 | Вода | 1-1-118 | куб. | 2.769e-05 | 0.042864 | 74.6 | 3.06 | 3.54
5.24.4. | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) | 9.1.6. | 24 | 10 мусоросборников | 2.4 | 12 | [6 empty] | 214.86 | 253.53
[5 empty] | 2.4 | 12 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.3 | 2.88 | 74.6 | 214.86 | 253.53
5.24.4. | Мойка сменных мусоросборников (переносных мусоросборников) | 9.1.7. | 262 | 10 мусоросборников | 26.2 | 1911 | [6 empty] | 17785.38 | 20986.78
[5 empty] | 23.8 | 1759 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.3 | 216.57 | 74.6 | 16156.12 | 19064.26
[5 empty] | 2.4 | 91 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.3 | 21.84 | 74.6 | 1629.26 | 1922.52
5.24.5. | Дезинфекция шибера, в.т.ч. мойка шибера перед дезинфекцией | 9.1.9.2. | 267 | 1 шибер | 267 | 66 | [6 empty] | 0.42 | 0.42
[5 empty] | 216 | 36 | Вода | 1-1-118 | куб. | 2.75e-05 | 0.00594 | 74.6 | 0.39 | 0.39
[5 empty] | 13 | 3 | Мешковина (ветошь) | 1-1-115 | кг. | 0.018 | 0.234 | 100.85 | 23.6 | 27.85
[5 empty] | 13 | 3 | Стартеры 220V | 205 | штук | 1 | 13 | 2.99 | 38.87 | 45.86
5.25.16. | Смена розетки (выключателя) | 9.1.1. | 1 | 1 розетка | 1 | 1 | [6 empty] | 61.52 | 72.59
[5 empty] | 1 | 1 | Выключатель поворотный А-16-001 | 34 | штук | 1 | 1 | 61.52 | 61.52 | 72.59
[5 empty] | 19 | 1 | Изолента ХБ черная | 55 | кг. | 0.0006 | 0.0114 | 103.18 | 1.18 | 1.39
5.25.16. | Смена отдельных участков внутренней электропроводки сечением 3х1,5 | 9.1.7. | 3.5 | 1 м провода | 3.5 | 2 | [6 empty] | 9.59 | 11.32
[5 empty] | 1.3 | 1 | Провод АППВ 2*2,5 кв.мм | 396 | метр | 1 | 1.3 | 7.38 | 9.59 | 11.32
5.25.16. | Смена стекла у светильников с креплением стекла на резьбе | 9.1.10. | 6 | 1 стекло | 6 | 1 | [6 empty] | 101.1 | 119.3
[5 empty] | 6 | 1 | Плафон (шар-пластик) матовый белый | 425 | штук | 1 | 6 | 16.85 | 101.1 | 119.3
[5 empty] | 12 | 5 | Выключатель поворотный А-16-001 | 34 | штук | 1 | 12 | 61.52 | 738.24 | 871.13
[5 empty] | 1 | 1 | Автоматы двухполюсные 40А ВА 47-29 | 380 | штук | 1 | 1 | 109.93 | 109.93 | 129.72
5.25.16. | Установка автоматического выключателя на ток до 25 ампер | 9.1.28. | 2 | 1 выключатель | 2 | 2 | [6 empty] | 109.88 | 129.66
[5 empty] | 11 | 7 | Автоматы однополюсные 16А ВА 47-29 | 374 | штук | 1 | 11 | 54.94 | 604.34 | 713.13
[5 empty] | 7 | 3 | Автоматы однополюсные 25А ВА 47-29 | 375 | штук | 1 | 7 | 54.94 | 384.58 | 453.81
[5 empty] | 1 | 1 | Автоматы двухполюсные 25А ВА 47-29 | 378 | штук | 1 | 1 | 109.93 | 109.93 | 129.72
5.25.16. | Присоединение проводов к автоматическому выключателю на ток до 25 ампер | 9.1.29. | 3 | 1 выключатель | 3 | 2 | [6 empty] | 4.08 | 4.81
[5 empty] | 2 | 1 | Шкурка на тканевой осн.,водостойк.,абразив №20,25, | 285 | кв.м | 0.008 | 0.016 | 173.73 | 2.78 | 3.28
[5 empty] | 1 | 1 | Шкурка на тканевой осн.,водостойк.,абразив №10,12, Рулон-30м | 284 | кв.м | 0.008 | 0.008 | 162.15 | 1.3 | 1.53
5.25.16. | Ремонт распределительного щитка - 2 группа | 9.2.2. | 8 | 1 щиток | 8 | 1 | [6 empty] | 8.07 | 9.52
[5 empty] | 155 | 26 | Мешковина (ветошь) | 1-1-115 | кг. | 0.01 | 1.55 | 100.85 | 156.35 | 184.5
[5 empty] | 3 | 1 | Ткань (рулон) | 542 | кг. | 0.01 | 0.03 | 161.79 | 4.85 | 5.72
[5 empty] | 43 | 5 | Эмаль ПФ-115 серая | 323 | кг. | 0.01 | 0.43 | 43.78 | 18.81 | 22.19
[5 empty] | 22 | 3 | Эмаль ПФ-115 белая | 324 | кг. | 0.01 | 0.22 | 53.51 | 11.77 | 13.89
5.25.16. | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 40.1.2. | 6 | 100 м кабеля | 0.06 | 1 | [6 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.06 | 1 | Кабель канал (короб) 16*16мм | 56 | метр | 1 | 0.0006 | 9.5 | 0.01 | 0.01
5.25.17. | Смена отдельных участков внутренней электропроводки сечением 3х1,5 | 9.1.7. | 1.2 | 1 м провода | 1.2 | 1 | [6 empty] | 8.86 | 10.45
[5 empty] | 1.2 | 1 | Провод АППВ 2*2,5 кв.мм | 396 | метр | 1 | 1.2 | 7.38 | 8.86 | 10.45
[5 empty] | 24 | 3 | Вода | 1-1-118 | куб. | 2.75e-05 | 0.00066 | 74.6 | 0.03 | 0.03
5.25.7. | Дезинфекция мусоросборников (переносных мусоросборников) | 9.1.12. | 228 | 1 мусоросборник | 228 | 57 | [6 empty] | 34.53 | 40.74
[5 empty] | 228 | 55 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.00085828 | 0.19569 | 74.6 | 14.63 | 17.23
[5 empty] | 69 | 19 | Дезинфицирующее средство "Славин" | 1-1-2584 | л | 0.00172 | 0.11868 | 146.63 | 17.38 | 20.54
[5 empty] | 10 | 1 | Дезинфицирующее средство | 293 | л | 0.00172 | 0.0172 | 146.63 | 2.52 | 2.97
5.25.9. | Смена крепления ковша к загрузочному клапану мусоропровода | 9.2.1. | 27 | 1 ковш | 27 | 14 | [6 empty] | 133.43 | 157.43
[5 empty] | 24 | 7 | Саморезы "Метизный Двор" 3,5*41, 3,5*51, 4,2*70 в ассортименте | 179 | т. | 0.04 | 0.96 | 138.98 | 133.43 | 157.43
5.25.9. | Смена ограничителя задней стенки загрузочного клапана мусоропровода | 9.2.2. | 22 | 1 ковш | 22 | 10 | [6 empty] | 39.92 | 47.1
[5 empty] | 6 | 1 | Лист 0,5 (толщина 0,5мм) оцинкованный | 624 | т. | 0.001 | 0.006 | 166.09 | 1 | 1.18
[5 empty] | 7 | 2 | Саморезы "Метизный Двор" 3,5*41, 3,5*51, 4,2*70 в ассортименте | 179 | т. | 0.04 | 0.28 | 138.98 | 38.92 | 45.92
5.25.9. | Смена ручки ковша загрузочного клапана мусоропровода с закреплением болтами | 9.2.3. | 36 | 1 ковш | 36 | 12 | [6 empty] | 133.42 | 157.44
[5 empty] | 24 | 3 | Саморезы "Метизный Двор" 3,5*41, 3,5*51, 4,2*70 в ассортименте | 179 | т. | 0.04 | 0.96 | 138.98 | 133.42 | 157.44
5.25.9. | Смена уплотнительной резины на приемном клапане мусоропровода | 9.2.4. | 7 | 1 шт. | 7 | 3 | [6 empty] | 1.08 | 1.28
[5 empty] | 4 | 2 | Уплотнитель дверной поролон "Полимер" 64шт. | 262 | т. | 0.56 | 2.24 | 0.48 | 1.08 | 1.28
5.25.9. | Изготовление и установка хомута на мусоропроводе для заделки отверстий | 9.2.5. | 4 | 1 хомут | 4 | 7 | [6 empty] | 20.08 | 23.7
[5 empty] | 2 | 1 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | 1-1-1079 | т. | 0.001 | 0.002 | 166.09 | 0.33 | 0.39
[5 empty] | 2 | 1 | Лист 0,5 (толщ. 0,5мм) оцинков. | 102 | т. | 0.001 | 0.002 | 136.2 | 0.27 | 0.32
[5 empty] | 4 | 2 | Мешковина (ветошь) | 1-1-115 | кг. | 0.02 | 0.08 | 100.85 | 8.06 | 9.52
[5 empty] | 2 | 1 | Сетка сварная 10*10*1,2 мм | 197 | т. | 0.001 | 0.002 | 149.17 | 0.3 | 0.35
[5 empty] | 2 | 1 | Саморезы "Метизный Двор" 3,5*41, 3,5*51, 4,2*70 в ассортименте | 179 | т. | 0.04 | 0.08 | 138.98 | 11.12 | 13.12
5.25.9. | Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами площадью до 1 кв.м | 7.1.3. | 0.1 | 1 кв. м поверхности | 0.1 | 1 | [6 empty] | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 0.1 | 1 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.002464 | 0.0002464 | 74.6 | 0.01 | 0.01
5.3. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 4.1.2. | 61327 | 100 куб.м здания | 613.27 | 2 | [6 empty] | 4574.99 | 5398.49
[5 empty] | 613.27 | 2 | Вода | 1-1-118 | куб. | 0.1 | 61.327 | 74.6 | 4574.99 | 5398.49
5.3. | Смена прокладок у крана или вентиля, без снятия с места | 4.1.5. | 96 | 1 кран | 96 | 9 | [6 empty] | 2.44 | 2.87
[5 empty] | 70 | 5 | Прокладка паронитовая Ду 40 | 683 | кг. | 0.005 | 0.35 | 5.93 | 2.08 | 2.45
[5 empty] | 10 | 1 | Прокладка паронитовая Ду 50 | 684 | кг. | 0.005 | 0.05 | 7.12 | 0.36 | 0.42
5.3. | Масляная окраска ранее окрашенного трубопровода (трубы отопления, водопровода, канализации) | 7.5.2. | 450.4 | 1 кв.м окрашенной поверхности | 450.4 | 11 | [6 empty] | 3.47 | 4.09
[5 empty] | 128 | 4 | Краска МА-15 черная 25 кг | 532 | т. | 0.000246 | 0.031488 | 73.75 | 2.32 | 2.73
[5 empty] | 30 | 2 | Эмаль ПФ-115 черная 25кг. | 801 | т. | 0.000246 | 0.00738 | 74.25 | 0.55 | 0.65
[5 empty] | 50 | 1 | Сурик железный (красно-коричневый) | 344 | т. | 0.000246 | 0.0123 | 48.64 | 0.6 | 0.71
5.3. | Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр до 50 мм | 8.2.1. | 5 | 1 участок | 5 | 1 | [6 empty] | 23.43 | 27.64
[5 empty] | 5 | 1 | Каболка с пропиткой Е-1 Дн 6-8мм | 58 | т. | 0.095 | 0.475 | 47.29 | 22.46 | 26.5
[5 empty] | 5 | 1 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | 1.1-1-1338 | т. | 0.00038 | 0.0019 | 4.86 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 5 | 1 | Фланец плоский стальной 50-16 | 266 | т. | 0.0034 | 0.017 | 56.2 | 0.96 | 1.13
[5 empty] | 9 | 1 | Пакля пропитанная | 1-1-740 | т. | 0.056 | 0.504 | 57.67 | 29.07 | 34.3
[5 empty] | 9 | 1 | Цемент | 345 | т. | 0.00022 | 0.00198 | 4.86 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | 56 | 1 | Лен сантехнический | 99 | кг. | 0.02 | 1.12 | 45.61 | 51.08 | 60.27
[5 empty] | 56 | 1 | Бочата Ду 15 | 579 | штук | 1 | 56 | 5.3 | 296.8 | 350.22
[5 empty] | 14 | 2 | Вентиль запорный проходной Ф 32 | 448 | штук | 1 | 14 | 241.37 | 3379.18 | 3987.44
5.3. | Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 25 мм | 8.5.3. | 46 | 1 кран или вентиль, клапан | 46 | 4 | [6 empty] | 65.37 | 77.13
[5 empty] | 38 | 5 | Лента 48ммх50м армир.самокл. | 100 | кг. | 0.012 | 0.456 | 194.58 | 88.72 | 104.68
5.3. | Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 50 мм | 8.5.5. | 56 | 1 кран или вентиль, клапан | 56 | 2 | [6 empty] | 31.78 | 37.5
[5 empty] | 56 | 2 | Каболка с пропиткой Е-1 Дн 6-8мм | 58 | кг. | 0.012 | 0.672 | 47.29 | 31.78 | 37.5
[5 empty] | 5 | 1 | Лента 48ммх50м армир.самокл. | 100 | кг. | 0.03 | 0.15 | 194.58 | 29.19 | 34.44
[5 empty] | 28 | 2 | Каболка с пропиткой Е-1 Дн 6-8мм | 58 | т. | 7e-05 | 0.00196 | 47.29 | 0.1 | 0.11
5.3. | Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 150 мм | 8.5.7. | 29 | 1 задвижка | 29 | 2 | [6 empty] | 0.11 | 0.13
[5 empty] | 23 | 1 | Каболка с пропиткой Е-1 Дн 6-8мм | 58 | т. | 0.0001 | 0.0023 | 47.29 | 0.11 | 0.13
[5 empty] | 23 | 1 | Волокно льняное N 11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | 1.1-1-2481 | кг. | 0.01 | 0.23 | 55.62 | 12.79 | 15.09
[5 empty] | 23 | 1 | Бочата Ду 15 | 579 | штук | 1 | 23 | 5.3 | 121.9 | 143.84
[5 empty] | 10 | 2 | Волокно льняное N 11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | 1.1-1-2481 | кг. | 0.01 | 0.1 | 55.62 | 5.56 | 6.56
[5 empty] | 5 | 1 | Бочок стальн. оцинков. Ф-25 | 24 | штук | 1 | 5 | 9.59 | 47.95 | 56.58
5.3. | Смена чугунной задвижки, диаметр от 101 до 125 мм | 8.5.17. | 3 | 1 задвижка | 3 | 1 | [6 empty] | 4.96 | 5.85
[5 empty] | 3 | 1 | Бочата Ду40 | 22 | кг. | 0.07 | 0.21 | 23.64 | 4.96 | 5.85
[5 empty] | 77 | 5 | Волокно льняное N 11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | 1.1-1-2481 | кг. | 0.01 | 0.77 | 55.62 | 42.83 | 50.53
[5 empty] | 26 | 1 | Бочата Ду 15 | 579 | штук | 1 | 6 | 5.3 | 31.8 | 37.52
[5 empty] | 26 | 1 | Кран шаравой Ду 15 | 664 | штук | 1 | 20 | 88.98 | 1779.6 | 2099.93
[5 empty] | 10 | 1 | Бочата Ду 20 | 580 | кг. | 0.01 | 0.1 | 7.12 | 0.71 | 0.84
[5 empty] | 10 | 1 | Кран PP-R шаровой Дн 32 | 16 | штук | 1 | 10 | 203.83 | 2038.3 | 2405.19
[5 empty] | 10 | 1 | Кран РР-R шаровой. Дн 40 | 85 | штук | 1 | 10 | 310.84 | 3108.4 | 3667.91
5.3. | Установка муфты для врезного термометра | 8.7.1. | 63 | 1 муфта | 63 | 3 | [6 empty] | 102.84 | 121.35
[5 empty] | 27 | 1 | Муфта РР-R Дн 25х1/2 н/р | 118 | штук | 1 | 3 | 34.28 | 102.84 | 121.35
[5 empty] | 2 | 1 | Термометр прямой 100С L=66 | 732 | штук | 1 | 1 | 60.89 | 60.89 | 71.85
[5 empty] | 42 | 6 | Термометр | 4211010000 | штук | 1 | 42 | 60.89 | 2557.38 | 3017.7
[5 empty] | 19 | 2 | Термометр прямой 100С L 66 | 211 | штук | 1 | 19 | 54.84 | 1041.96 | 1229.52
[5 empty] | 43 | 6 | Манометр | 4212230000 | штук | 1 | 43 | 189.83 | 8162.69 | 9631.99
[5 empty] | 10 | 1 | Манометр МП-100 Дк100 М20х1,5 | 108 | штук | 1 | 10 | 155.66 | 1556.6 | 1836.79
5.3. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр до 50 мм | 8.8.1. | 6 | 1 место | 6 | 2 | [6 empty] | 238.96 | 281.97
[5 empty] | 4 | 1 | Хомут ремонтный д/трубы Ду 20 | 274 | штук | 1 | 4 | 59.74 | 238.96 | 281.97
5.3. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 76 до 100 мм | 8.8.3. | 1 | 1 место | 1 | 1 | [6 empty] | 454.6 | 536.43
[5 empty] | 1 | 1 | Хомут ремонтный д/трубы Ду 50 | 279 | штук | 1 | 1 | 454.6 | 454.6 | 536.43
[5 empty] | 426 | 8 | Вода | 1-1-118 | куб. | 8.8e-05 | 0.037488 | 74.6 | 2.81 | 3.31
[5 empty] | 426 | 8 | Мешковина (ветошь) | 1-1-115 | кг. | 0.01 | 4.26 | 100.85 | 429.63 | 506.98
[5 empty] | 114 | 2 | Трубка Супер 48/9 2м | 245 | т. | 0.0054 | 0.6156 | 21.84 | 13.45 | 15.87
[5 empty] | 27 | 5 | Прокладка паронитовая Ду 50 | 684 | кг. | 0.07 | 1.89 | 7.12 | 13.46 | 15.89
[5 empty] | 28 | 1 | Манжета резиновая 50х75 | 106 | метр | 0.998 | 6 | 10.35 | 62.1 | 73.28
[5 empty] | 28 | 1 | Труба канализационная ПВХ Ф 108 | 225 | метр | 0.998 | 27.944 | 64.87 | 1812.73 | 2139.02
[5 empty] | 28 | 1 | Отвод 45* Ф 108 | 128 | штук | 1 | 8 | 26.09 | 208.72 | 246.29
[5 empty] | 40 | 2 | Патрубок ПВХ компенсационный Ф 108 | 25 | штук | 1 | 40 | 52.87 | 2114.8 | 2495.46
[5 empty] | 40 | 2 | Манжет резиновый 50*75 | 30 | штук | 1 | 40 | 12.62 | 504.8 | 595.66
[5 empty] | 24 | 2 | Доска обрезная 100*40*6000мм | 41 | кв.м | 9.5e-05 | 0.00228 | 6045.76 | 13.78 | 16.26
[5 empty] | 6.7 | 4 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | 1.12-6-665 | метр | 2.14 | 14.338 | 44.05 | 631.58 | 745.27
[5 empty] | 2 | 1 | Труба черная Д- 150 | 219 | метр | 2.14 | 2 | 283.26 | 566.52 | 668.49
[5 empty] | 4.7 | 3 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | 1.12-6-666 | метр | 2.14 | 10.058 | 58.18 | 585.18 | 690.51
[5 empty] | 4.7 | 3 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | 1.12-6-667 | метр | 2.14 | 10.058 | 83.15 | 836.32 | 986.86
[5 empty] | 5.29 | 4 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | 1.12-6-668 | метр | 2.14 | 11.3099 | 107.42 | 1214.91 | 1433.6
[5 empty] | 4 | 1 | Кислород технический газообразный | 1.1-1-376 | куб. | 0.0132 | 0.0528 | 17.58 | 0.93 | 1.1
[5 empty] | 4 | 1 | ацетилен технический | 1.1-1-26 | куб. | 0.006 | 0.024 | 23.31 | 0.56 | 0.66
[5 empty] | 4 | 1 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | 1.12-6-674 | метр | 2.14 | 8.56 | 44.05 | 377.07 | 444.94
[5 empty] | 4 | 1 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | 1.12-6-666 | метр | 2.14 | 8.56 | 58.18 | 498.02 | 587.66
[5 empty] | 4 | 1 | Труба оцинкованная Ду 40 | 766 | метр | 2.14 | 8.56 | 208.81 | 1787.41 | 2109.14
5.8. | Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 26 до 50 мм | 8.1.6. | 7 | 1 участок | 7 | 1 | [6 empty] | 1614.25 | 1904.82
[5 empty] | 101.05 | 15 | Кислород технический газообразный | 1.1-1-376 | куб. | 0.0252 | 2.5465 | 17.58 | 44.76 | 52.84
[5 empty] | 89.05 | 14 | ацетилен технический | 1.1-1-26 | куб. | 0.0122 | 1.0864 | 23.31 | 25.34 | 29.91
[5 empty] | 70.3 | 7 | проволока сварочная, марка СВ-08 Г2ЧС, диаметр 2 мм | 1.1-1-1664 | кг. | 8e-06 | 0.0005624 | 73.73 | 0.07 | 0.07
[5 empty] | 97.3 | 14 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | 1.12-6-668 | метр | 2.14 | 208.222 | 107.42 | 22367.22 | 26393.34
[5 empty] | 2 | 1 | Кислород технический газообразный | 1.1-1-376 | куб. | 0.0656 | 0.1312 | 17.58 | 2.31 | 2.73
[5 empty] | 2 | 1 | ацетилен технический | 1.1-1-26 | куб. | 0.0542 | 0.1084 | 23.31 | 2.53 | 2.99
[5 empty] | 4 | 2 | Вентиль запорный проходной Ф 32 | 29 | штук | 1 | 4 | 204.55 | 818.2 | 965.48
5.8. | Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 20 мм | 8.5.2. | 5 | 1 кран или вентиль, клапан | 5 | 1 | [6 empty] | 2.84 | 3.36
[5 empty] | 10 | 2 | Каболка с пропиткой Е-1 Дн 6-8мм | 58 | кг. | 0.012 | 0.06 | 47.29 | 2.84 | 3.36
[5 empty] | 22 | 4 | Волокно льняное N 11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления | 1.1-1-2481 | кг. | 0.01 | 0.22 | 55.62 | 12.23 | 14.43
[5 empty] | 10 | 2 | Сгон в компл. оцинкован. Ф-15 | 192 | штук | 1 | 10 | 24.58 | 245.8 | 290.05
[5 empty] | 22 | 4 | Кран PP-R шаровой Дн 40 | 17 | штук | 1 | 22 | 379.07 | 8339.54 | 9840.67
[5 empty] | 4 | 1 | Кран PP-R шаровой Дн 32 | 16 | штук | 1 | 4 | 203.83 | 815.32 | 962.08
5.8. | СМЕНА ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 40.2.2. | 5 | 1 м трубопровода | 5 | 1 | [6 empty] | 327.45 | 386.39
[5 empty] | 10 | 3 | Патрубок ПВХ компенсационный Ф 108 | 25 | штук | 1 | 10 | 52.87 | 528.7 | 623.86
[5 empty] | 10 | 3 | Манжет резиновый 50*75 | 30 | штук | 1 | 10 | 12.62 | 126.2 | 148.91
| ИТОГО | [11 empty] | 374809.21 | 442274.99